Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

По состоянию на 15.09.2025 года комиссией по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026гг. на территории Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области проведена оценка обеспечения готовности на предмет выполнения п.11 требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234,  в отношении следующих организаций:

| № п/п | Проверяемое лицо | Объекты, подлежащие проверке | индекс готовности | Уровень готовности | Информация о выдаче паспорта готовности (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Вознесенский образовательный центр» Подпорожского района Ленинградской области | Здание школы | 0,92 | готов | да |
|  |  | Здание дет.сада | 0,92 | готов | да |
| 2 | ГКУЛО «Леноблпожспас» | Административное здание | 0,91 | готов | да |
| 3 | АО «Вознесенская РЭБ флота» | Административное здание | 0,95 | готов | да |
| 4 | МАУК «Вознесенский КСК» | здание дома культуры | 0,95 | готов | да |
|  |  | Здание Фока | 0,95 | готов | да |
| 5 | ООО «Вознесенская УКО» | МКД (27 объекта) | 0,95 | готов | да |