Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По состоянию на 23.10.2025 года комиссией по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025 – 2026 годов проведена оценка обеспечения готовности на предмет выполнения п.9 требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в отношении следующих организаций:

	№ п/п
	Наименование организации
	Объекты, подлежащие проверке
	индекс готовности
	Уровень готовности
	Информация о выдаче паспорта готовности (да/нет)

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «НИЛА»
	Котельная б/н
	0,96
	готов
	да

	
	
	Тепловые сети
	
	готов
	


